АДМИНИСТРАЦИЯ ОПЫТНОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2017 № 54 м.Опытное Поле

Об утверждении графика вывода в ремонт объектов теплосетей на 2018 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 ( ред. от 16.08.2014) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей» ( вместе с «Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»), администрация Опытнопольского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить график вывода в ремонт объектов теплосетей. Прилагается.

| Глава администрации Опытнопольского сельского поселения |  | И.А. Бусыгина |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановление администрации

Опытнопольского сельского поселения

от 19.10.2017  № 54

График вывода в ремонт объектов теплосетей на 2018 год

| № п\п | наименование работ | сроки проведения работ | ответственный | место проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дефектов участков теплотрасс, выявленных в ходе проведения весенних гидравлических испытаний | июнь-июль | МУП «Вулкан» | котельная № 12 м. Опытное Поле |
| 2 | Плановые предупредительные работы по ревизии оборудования котельных, запорной арматуры и изоляции тепловых сетей | май-август | МУП «Вулкан» | котельная № 12 м. Опытное Поле |
| 3 | Плановые предупредительные работы по ревизии электрооборудования котельных | май-август | МУП «Вулкан» | котельная № 12 м. Опытное Поле |